## 180_80
Załącznik nr 2 do SIWZ
MOC [kW]
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ | CO | 180
| CWu | 80
| Powierzchnia ogrzewana | 2800 m2 1 bud.
| nośnik ciepła - wysoki parametr (zima) | 130/70 OC
Piekary Śląskie | nośnik ciepła - wysoki parametr (lato) | 85/60 OC
ul. Zygmunta Starego 6 i 8 | ciśnienie dyspozycyjne | 0,08 Mpa
| ciśnienie instalacji CO | 0,3 Mpa
| temp. pracy inst. CO | 90/70 OC
Nazwa urządzenia | Typ | Dostawca
WYSOKI PARAMETR
Wymiennik ciepła CO
Izolacja wymiennika ciepła
Wymiennik ciepła CWu
Izolacja wymiennika ciepła
MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY
Regulator różnicy ciśnień z ogr. przepł.
Regulator Δp - pomiar ciśnienia
Wstawka – gwint w miejsce ciepłomierza
Wstawka – gwint w miejsce ciepłomierza
AUTOAMTYKA
Regulator pogodowy z wyswietlaczem graficznym | Trovis 5573-1 | SAMSON
Zawór regulacyjny | typ 3222 | SAMSON
Siłownik | typ 5824-10 | SAMSON
Zawór regulacyjny | typ 3222 | SAMSON
Siłownik sprężyna powrotna | typ 5825-10 | SAMSON
SKRZYNKA AKPiA
Skrzynka elektryczna węzła hermetyczna
MODUŁ C.O.
Pompa | MAGNA3 40 -120F 1x230V | GRUNDFOS
Łącznik amortyzacyjny gwint.
Zawór bezpieczeństwa
MODUŁ C.W.U.
Pompa | MAGNA3 32-60 N 1x230V | GRUNDFOS
Łącznik amortyzacyjny gwint.
Zawór bezpieczeństwa
Wodomierz wody zimnej | JS Smart C+ 4,0m3 DN20 | APATOR
UZUPEŁNIANIE ZŁADU
Wodomierz wody goracej z nadajnikiem imp. | DN15
Zawór elektromagnetyczny z cewką
Połączenie na sztwno bez wężyka
Stabilizator ciepłej wody ocynk. | SCWA 300 PN10 | INSTALMET
Izolacja cieplna | ZCW/SCWA-300 | INSTALMET
Naczynie wzbiorcze przeponowe CO | 6 bar | REFLEX
Złącze samoodcinające | SU 1" | REFLEX